| 泉州职业技术大学 本科毕业设计计划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目： |  | 广州黄埔油库工艺设计 |  |  |  |  |  |
| 时间： |  | 2026年6月9日 至 2027年3月10日 |  |  |  |  |  |
| 学生姓名： |  | 裴慧琳 | 学号： |  | 23104242 |  |  |
| 指导教师： |  | 叶章评 李琦钰 | 职称： |  | 高级工程师 助教 |  |  |
| 毕业设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容应包含但不限于:明确学生阅读文献的方向及数量；明确学生研究的重点及拟创新点；明确研究的相关专业要求。 一、毕业设计依据及参数 1.该油库位于广州市黄埔区，该油库油品品种主要为：92#汽油、95＃汽油、和0＃柴油，主要负责成品油的接收、储存与分发，保障地区大部分成品油供应。具体油品数据见下表。 表1 任务要求和基本参数 油品; 进库量（×104t）; 进库方式及比例; 出库量; 出库方式及比例. 92#汽油; 28; 管道（100%）; 28; 管输（85%）、公路（15%）. 95#汽油; 15; 管道（100%）; 15; 管输（90%）、公路（10%）. 0#柴油; 24; 管道（100%）; 24; 管输（90%）、公路（10%）. - 2、油库所在地区历年统计的自然条件: 2.1、温度 年平均气温 22.6 ℃ 最热月月平均气温 29.3 ℃ 最冷月月平均气温 14.2 ℃ 绝对最高气温 39 ℃ 绝对最低气温 1.8 ℃ 最低平均温度 ℃ 2.2、降雨量 全年平均降雨量 2240 mm 日最大降雨量 346 mm 平均降雨天数 153 天 2.3、主导风向和风速 主导风向 偏北 风 年平均风速 2.0 m/s 最大风速 32.8 m/s 二、毕业设计目标及内容 1.油库储油罐容量计算； 2.确定输油管和集油管管线的管径； 3.确定油库储罐区防火堤计算和消防系统的设置； 4.确定油库装卸油相关管路的水力计算、泵的选型、泵的装卸油能力的校核； 5.绘制油库平面布置图、工艺流程图。 - 课题所涉及主要参考资料 - GB 50160-2008（2018年版） 石油化工企业设计防火标准 - GB 50341-2014 立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范 - GB 50253-2014（2023年版） 输油管道工程设计规范 - GB 50151-2021 泡沫灭火系统技术标准 - GB 15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 - GB 20950-2020 储油库大气污染物排放标准 - GB 50759-2012（2021年版） 油品装载系统油气回收设施设计规范 - GB/T 9711-2023 石油天然气工业 管线输送系统用钢管 - SY/T 0003-2012 石油天然气工程制图标准 四、本毕业设计必须完成的内容 1．调查研究、查阅文献和搜集资料。 2．撰写文献综述，确定设计方案。 3．工艺计算等。 4．撰写毕业设计说明书。 5．绘制图纸（工艺流程图、平面布置图）。 |
| 毕业设计进度安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 毕业设计各阶段内容 |  |  | 时间安排 |  | 备注 |  |
| 1 | 查阅文献，撰写毕业设计开题报告 |  |  | 2026年6月1日-2026年6月11日 |  |  |  |
| 2 | 水力工艺计算 |  |  | 2026年6月12日-2026年6月18日 |  |  |  |
| 3 | 绘制工艺流程图 |  |  | 2026年6月19日-2026年6月25日 |  |  |  |
| 4 | 根据毕业设计任务书进行油气储运辅助工艺计算 |  |  | 2026年6月26日-2026年7月2日 |  |  |  |
| 5 | 绘制总平面布置图草图 |  |  | 2026年7月3日-2026年7月14日 |  |  |  |
| 6 | 撰写毕业设计计算说明书初稿、 完善图纸草图 |  |  | 2026年7月15日-2026年12月15日 |  |  |  |
| 7 | 毕业设计中期检查 |  |  | 2026年12月16日-2026年12月31日 |  |  |  |
| 8 | 学生须向指导教师汇报毕设修改情况，指导教师给学生提出修改毕设指导意见 |  |  | 2027年1月1日-2027年3月14日 |  |  |  |
| 9 | 编写毕业设计答辩PPT，准备答辩 |  |  | 2027年3月15日-2027年3月20日 |  |  |  |
| 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 专业意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 学院意见： 该计划表： 1.通过； 2.完善后通过； 3.不通过 院长签字： 学院盖章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 注：计划表放入学生材料内归档； 计划表由指导教师填写，经各级审核后作为学生任务书的一部分下达学生。 |  |  |  |  |  |  |