1 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 我国成品油储运行业发展现状

成品油储运是连接炼化生产、区域调配与终端供应的重要环节，油库承担油品接收、储存、输转和发放等任务。随着成品油管网和公路运输体系不断完善，油库已由以储存功能为主的设施逐步发展为集收发作业、库存管理、安全监控和环境治理于一体的综合储运节点。汽油和柴油具有易燃或可燃特性，其中汽油挥发性较强，因此油库工艺设计既要保证物流顺畅，也要满足防火防爆、防雷防静电、泄漏控制和职业健康等要求。

目前国内成品油库的工艺流程正朝着密闭化、标准化和自动化方向发展。管道输送能够承担连续、大批量的油品接收与外输，公路装车则具有配送灵活的特点，两种运输方式的组合有利于满足不同供油需求。油库普遍重视分类分罐储存、定量装车、液位监测、静电接地、溢油联锁和油气回收等设施的配置，以降低操作风险和油品损耗。

与此同时，油库设计仍需处理多油品切换、防混油、管路阻力、泵与管网匹配、安全间距及污染控制等问题。单项设备性能合格并不代表整个系统合理，储罐、管线、泵、装卸设施和消防系统必须在统一的设计条件下相互校核。因此，依据具体收发任务和场地条件开展系统化工艺设计，是保障油库安全、稳定和高效运行的基础。

1.1.2 广州黄埔油库建设背景

本毕业设计以广州黄埔油库为设计对象，储运油品包括92号汽油、95号汽油和0号柴油。根据开题报告确定的任务条件，油品采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，油库主要承担成品油接收、分类储存、中转和分发任务。多油品与多种发运方式并存，要求工艺流程既能够保证各油品独立、安全运行，又应具备必要的倒罐、切换和检修条件。

本项目需要在经核实的建设规模、油品性质、外部管网和场地资料基础上，完成油库功能分区、储罐配置、收发油流程、管道水力计算及泵选型，并同步考虑防火堤、消防系统、防雷防静电、防泄漏、油气回收和含油污水收集等措施。设计成果包括总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图，为后续工艺计算和安全设计提供依据。

主要责任者．文献题名［文献类型及载体类型标识］．出版地：出版者，出版年，起止页码．

主要责任者．文献题名［文献类型及载体类型标识］．刊名，年，卷（期）：起止页码．