1 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 我国成品油储运行业发展现状

成品油储运是连接炼化生产、区域调配与终端供应的重要环节，油库承担油品接收、储存、输转和发放等任务。随着成品油管网和公路运输体系不断完善，油库已由以储存功能为主的设施逐步发展为集收发作业、库存管理、安全监控和环境治理于一体的综合储运节点。汽油和柴油具有易燃或可燃特性，其中汽油挥发性较强，因此油库工艺设计既要保证物流顺畅，也要满足防火防爆、防雷防静电、泄漏控制和职业健康等要求。

目前国内成品油库的工艺流程正朝着密闭化、标准化和自动化方向发展。管道输送能够承担连续、大批量的油品接收与外输，公路装车则具有配送灵活的特点，两种运输方式的组合有利于满足不同供油需求。油库普遍重视分类分罐储存、定量装车、液位监测、静电接地、溢油联锁和油气回收等设施的配置，以降低操作风险和油品损耗。

与此同时，油库设计仍需处理多油品切换、防混油、管路阻力、泵与管网匹配、安全间距及污染控制等问题。单项设备性能合格并不代表整个系统合理，储罐、管线、泵、装卸设施和消防系统必须在统一的设计条件下相互校核。因此，依据具体收发任务和场地条件开展系统化工艺设计，是保障油库安全、稳定和高效运行的基础。

1.1.2 广州黄埔油库建设背景

本毕业设计以广州黄埔油库为设计对象，储运油品包括92号汽油、95号汽油和0号柴油。根据开题报告确定的任务条件，油品采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，油库主要承担成品油接收、分类储存、中转和分发任务。多油品与多种发运方式并存，要求工艺流程既能够保证各油品独立、安全运行，又应具备必要的倒罐、切换和检修条件。

本项目需要在经核实的建设规模、油品性质、外部管网和场地资料基础上，完成油库功能分区、储罐配置、收发油流程、管道水力计算及泵选型，并同步考虑防火堤、消防系统、防雷防静电、防泄漏、油气回收和含油污水收集等措施。设计成果包括总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图，为后续工艺计算和安全设计提供依据。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内油库工艺设计研究现状

国内油库工艺设计研究主要集中在总体规划、储罐选型、库内配管、装卸工艺、设备选型及安全布置等方面。工程设计通常依据油品种类、库容和收发方式划分储油区、装卸区、辅助生产区和管理区，再确定储罐数量、管线组织及泵房流程。对于多油品油库，分类储存和专线输送有利于防止混油，共用管线则需要通过严格的切换、清管和操作管理控制风险。

在安全与环保方面，国内研究重视储罐防火间距、防火堤、消防给水与泡沫灭火、防雷防静电及紧急切断等设施。随着挥发性有机物治理要求提高，汽油储存和装车环节逐步采用密闭作业与油气回收工艺。自动计量、定量装车、可燃气体检测、视频监控和联锁报警等技术的应用，也使油库运行管理由人工操作逐步向集中监控发展。

总体来看，国内常规油库设计方法和主要设备技术已较为成熟，并能较好地结合国家规范和工程实际。但部分研究侧重某一设备或局部环节，对库容、管径、泵、装卸能力、安全消防和环境保护之间的全过程校核讨论不足。针对具体项目，仍需把分散的设计方法整合为完整工艺方案。

1.2.2 国外油库工艺设计研究现状

国外油库与储罐工程较早形成以标准体系、风险管理和设备完整性为基础的设计方法。相关标准分别对储罐结构、易燃可燃液体储存、防火间距、储罐呼吸系统和运行维护提出要求。工程实践强调从规划、设计、施工到运行维护的全过程管理，并通过过程控制、远程监测和风险分析优化储罐、管线、装卸设施及消防系统。

在工艺与环保方面，国外油库广泛采用密闭装卸、油气回收、库存计量和自动联锁技术，并重视设备状态监测和预防性维护。国外经验能够为方案比较和风险识别提供参考，但其危险分类、设计基础和审批体系与国内并不完全相同，具体工程仍应以项目所在地适用的法规、规范和设计条件为依据。

1.2.3 国内外研究现状分析

国内外油库工艺设计的发展方向总体一致，均重视安全、环保、自动化和全过程管理。国外在标准体系、定量风险分析及设备完整性管理方面积累较早，国内则在结合本土规范、管网条件和建设需求方面具有较强的工程适应性。两者的设计条文和适用条件存在差异，不能脱离项目边界简单套用。

结合现有研究，本课题的重点不是单独增加某种先进设备，而是围绕广州黄埔油库既定的三种成品油、管道进库以及管输与公路联合出库条件，形成相互衔接的工艺方案。设计中将依次确定库容和储罐配置，建立收油、储存、发油、倒罐、清管和油气回收流程，完成管径、压力损失和泵的计算校核，并把消防、防泄漏和环境保护措施落实到具体作业环节。通过上述工作，使主要设计结论能够与任务条件、计算过程和图纸表达相互对应。

主要责任者．文献题名［文献类型及载体类型标识］．出版地：出版者，出版年，起止页码．

主要责任者．文献题名［文献类型及载体类型标识］．刊名，年，卷（期）：起止页码．