毕业设计

中文名称

广州黄埔油库工艺设计

English Title

Process Design of Huangpu Oil Depot in Guangzhou

学    院：       能源学院

专    业：    油气储运工程

年    级：        2023级

姓    名：        裴慧琳

学    号：       23104242

指导教师：    叶章评  李琦钰

职    称：    高级工程师 助教

提交日期：2026年7月26日

本科毕业设计真实性承诺及指导教师声明

学生毕业设计真实性承诺

本人郑重声明：所提交的作品是本人在指导教师的指导下，独立进行研究/设计工作所取得的成果，内容真实可靠，不存在抄袭、造假等学术不端行为。除文中已经注明引用的内容外，本设计不含其他个人或集体已经发表或撰写或发布过的研究/设计成果。对本设计做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。如被发现设计中存在抄袭、造假等学术不端行为，本人愿承担本声明的法律责任和一切后果。

毕业生签名：           	 日  期：

指导教师关于学生毕业设计真实性审核的声明

本人郑重声明：已经对学生毕业设计所涉及的内容进行严格审核，确定其内容均由学生在本人指导下取得，对他人设计及成果的引用已经明确注明，不存在抄袭等学术不端行为。

指导教师签名：            	  日  期：

题目：宋体，二号，加粗，居中，行距固定29磅

毕业设计题目

摘要：黑体，三号，居中，段前24磅，段后18磅，单倍行距

摘要

摘要内容：宋体，小四，行距固定20磅

天然花岗石坚固耐用、取材方便，广泛用作建筑装饰材料。我国石材资源丰富，开采历史悠久。石材加工业是我国改革开放以来建材行业增长速度最快的产业领域，经过近十几年的飞速发展，目前在产量上已跃居世界第一位，并已成为全球石材加工市场的主导国家之一。

……

关键词：花岗石  金刚石  大切深锯切  锯切力  锯切比能

关键词：黑体，小四

关键词内容：宋体，小四，行距固定20磅

Abstract

题目：Times New Roman，三号，加粗，居中，段前24磅，段后18磅，单倍行距

摘要内容：Times New Roman，小四，行距固定20磅

英文摘要和关键词根据中文摘要进行对照翻译

The natural granite is durable and easy to use, which is widely used as building decoration materials. China is rich in stone resources and has a long history of exploitation. Stone processing industry is the fastest growing industry of building materials industry since China's reform and opening up. After nearly ten years of rapid development, it has leaped to the first place in the world in terms of output and has become one of the leading countries in the global stone processing market.

……

Keywords：Times New Roman，小四，加粗

关键词内容：Times New Roman，小四，行距固定20磅

Keywords:Granite  Diamond  Deep sawing  Sawing forces  Sawing specific energy

黑体，小三，居中，行距固定20磅

目  录

绪论/引言∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

一级标题：宋体，小四，两端对齐，行距固定20磅

二级标题，缩减1个字符

1 国内外现状∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

1.1国内研究动态∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙*

1.2国外研究动态∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙*

1.3研究的趋势∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙*

2 □□□□□□□□□□ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙*

2.1□□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙*

2.2□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙*

2.3□□□□□□□□□∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙*

3 □□□□□□□□□□□ ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙*

……

6 结论 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

主要参考文献 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙*

致谢 ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

附录A ∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

附录B ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙·∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙*

第一章 绪论

1.1 选题背景及研究意义

1.1.1选题背景

成品油油库承担油品接收、储存、中转和分发任务，是区域成品油供应体系中的重要储运设施。油库工艺系统涉及储罐、管线、泵、装卸设施及安全环保设施的协同运行，设计时既要保证油品流向清晰、输送能力满足要求，也要控制混油、泄漏、火灾爆炸、静电和油气挥发等风险。因此，依据具体油品种类和收发任务开展系统化工艺设计，是保障油库安全、稳定运行的基础。

本毕业设计以广州黄埔油库为设计对象，储运油品包括92号汽油、95号汽油和0号柴油。根据开题报告确定的任务条件，油品采用管道进库，出库采用管输与公路运输相结合的方式，油库主要承担成品油接收、分类储存、中转和分发任务。多油品与多种发运方式并存，要求工艺流程既能保证各油品独立、安全运行，又具备必要的倒罐、切换和检修条件。

本项目将在经核实的建设规模、油品性质、外部管网和场地资料基础上，完成油库功能分区、储罐配置、收发油流程、管道水力计算及泵选型，并同步考虑防火堤、消防系统、防雷防静电、防泄漏、油气回收和含油污水收集等措施。设计成果包括总平面布置图、工艺流程图和主要工艺管道布置图，为后续工艺计算、安全设计及方案校核提供依据。

1.2研究意义

1.2.1理论意义

1.完善多学科交叉的储运工程理论体系：油库设计涵盖石油储运工艺、流体力学、安全工程、环境工程、智能自动控制等多个学科领域。当前石油储运行业正向绿色化、智能化、安全化转型，传统设计理论、工艺优化体系及安全管控模型存在一定局限性。开展系统化油库设计研究，可针对性完善油品储存、装卸输送、损耗控制、安全风控、节能降耗等核心模块的理论内容，打破学科应用壁垒，推动多学科交叉融合在油库工程领域的落地，进一步丰富和细化石油储运工程理论体系。

2.规范油库设计的理论标准与体系框架：本研究严格对标国家现行油库设计、安全管理、生态环保相关标准规范，摒弃传统经验化设计的片面性与随意性。通过对油库总平面布局、储罐型式选型、工艺流程设计、配套系统配置及安全环保设施布设等核心内容的系统性、规范化研究，进一步明确油库全流程设计的科学逻辑与技术准则，有效提升油库设计方案的科学性、合理性与规范性，完善油库工程标准化设计的理论框架。

1.2.2现实意义

1.优化运营模式，提升油库经济效益：通过科学优化油库总体布局、储运工艺流程与设备配套配置，可有效理顺油品储存、装卸、输转全流程作业逻辑，大幅提升油库整体作业效率。同时能够精准控制油品蒸发损耗、设备运行能耗及日常运维成本，减少资源浪费，优化油库运营模式，显著提升油库运行稳定性与综合经济效益，适配市场化成品油储运的高效运营需求。

2.筑牢安全防线，践行绿色低碳发展理念：油库属于高危储运场所，火灾、爆炸、油品泄漏及油气污染是核心风险隐患。本次设计通过科学配置消防防护、防雷防静电、实时泄漏监测、油气回收、污水处置等安全环保设施，构建全方位、立体化的安全防控与环保治理体系，可有效规避重大安全事故、降低油气污染物排放，大幅提升油库本质安全水平，契合我国“双碳”目标以及绿色石化、绿色储运的行业发展要求。

3.助力行业升级，保障国家能源储运安全：在国家大力推进能源安全战略、现代物流基础设施升级、石化行业高质量发展的背景下，老旧油库改造、智能化新库建设需求持续激增。本研究的设计方案可有效优化石油储运基础设施建设标准，推动传统油库向智能化、绿色化、安全化升级，完善国内油气储运网络布局，对提升石油储运行业整体建设水平、保障区域油品稳定应急保供、筑牢国家能源储运安全屏障具有重要的现实推动作用。

第2章 国内外研究动态

2.1 国内研究现状

近年来，伴随国内能源储备体系持续完善、成品油储运管网规模化建设，油库工艺设计逐步摆脱传统经验化设计模式，朝着标准化、绿色低碳、数字化智能管控方向转型。国内工程学者、设计院围绕管道协同布局、装卸工艺、设备选型、罐区管道、安全布局、环保减排、自动化运维七大核心方向开展大量工程实践与理论研究，形成适配我国管网布局、软土地基、多雨气候、现行规范体系的成套设计思路。 在管网协同与库区总体规划层面，张付卿（2005）提出，现代化成品油库建设必须与全国成品油干线管道统筹配套、一体化规划，油库总平面、储运系统、自控、供配电、消防给排水均需贴合管道下载输送需求。[14]管道配套油库需结合管道额定下载流量核算储罐总容量，改造或增设电动进罐阀门，同步扩容公路发油设施，实现管道连续卸油与公路快速外发联动；库区供电、消防系统与管道站场统一设计，减少重复建设、节约占地与投资。[14]当前国内新建分销型油库普遍遵循该思路，依托长输管道替代传统铁路、水运进厂模式，实现全天候稳定输油，降低中转损耗与运输成本。[11,14] 在工艺流程与装卸工艺层面，国内油库通用“管道进厂—储罐储存—自动化装车外发”密闭工艺主线，分上装、下装两种发油模式，行业已明确下装发油是主流升级方向。[5,14]张付卿（2005）对比两类装车工艺指出，传统上装发油流量仅50～100m³/h，敞开式作业挥发大量油气；而下装发油流量可达120～140m³/h，全程密闭无罐口敞开，可直接对接油气回收快速接头，大幅减少挥发性有机物排放，同时支持多舱罐车多鹤管同步作业，缩短车辆排队时长，消除人员登高操作的安全隐患。[14]现阶段国内发达地区油库多采用上下装结合方案，同步配套自动化添加剂加注系统，满足多品类油品调兑需求。针对华南软土、多雨地域工况，陈敏平（2011）补充了配管专项设计要点：储罐与汇管地基易产生不均匀沉降，罐根阀门后必须设置金属波纹软管补偿位移，阀门支架与储罐基础整体浇筑，避免管线焊缝撕裂泄漏；高黏燃料油输送管线配套分段蒸汽伴热，管沟采用细砂回填密封，防止积水散失热量、升高油品黏度造成输送不畅。[9] 在储罐与机泵设备选型方面，国内依托国家战略石油储备工程，10万m³、15万m³大型浮顶、内浮顶储罐国产化设计技术完全成熟。[3]行业严格遵循GB 50074、GB 50341开展选型：汽油等高挥发性油品选用内浮顶罐抑制挥发损耗，柴油、燃料油采用固定顶罐，万立方米级拱顶罐优先采用双向子午线网壳顶，实现长期免防腐维护；机泵按输送介质区分，轻质成品油选用低泄漏离心泵，高黏燃料油配套自吸式螺杆泵，设计阶段必须精确核算装置汽蚀余量，严格遵循介质安全系数，杜绝泵空转、流量不足故障。[6-7]有限元数值模拟已普遍用于储罐风、雨、地震荷载与底板应力校核，提升罐体结构安全冗余。[3] 在罐区安全布置与标准研究领域，陆育等（2024）系统对比国内GB 50074、GB 50160与国外NFPA、API系列规范，梳理油品危险分类、储罐防火间距、隔堤、防火堤容积核心差异：国内仅以闭杯闪点划分危险等级，储罐间距按罐径倍数取值，隔堤、堤体高度与有效容积均设置强制条款；国内工程大量采用PHAST仿真软件模拟储罐火灾热辐射，验证现行防火间距的合理性，为大型罐区布局提供量化支撑。[10]HAZOP、故障树、定量风险评价等手段广泛用于风险辨识，配套可燃气体探测、紧急切断联锁、自动泡沫消防构建全流程安全防线。[1,13] 环保与自动化工艺研究方面，响应国家“双碳”与挥发性有机物管控政策，国内重点推广吸收、冷凝、吸附及耦合式油气回收成套设备。[2]张付卿（2005）分析行业应用现状：汽油内浮顶罐、管道进厂已大幅削减储存与进油损耗，但传统上装发油环节油气逸散问题突出；年发油量50万吨以上大中型油库配套油气回收装置，两年内即可收回设备投资，同时消除有毒油气对作业人员的伤害。[12,14] 在清罐原油处理方面，王文涛等（2024）开展了高含铁清罐原油脱铁净化技术的工业实践，为清罐原油资源化处理提供了工程参考。[4]自动化系统作为油库核心配套，完整覆盖罐群计量、公路定量装车、安全监控三大模块：罐区采用伺服、磁致伸缩液位计，自动采集液位、温度、密度数据并超限报警；装车系统采用PLC集散控制，集成静电接地、溢油联锁、多段缓关阀防水击、温度补偿、IC卡刷卡发油功能；库区部署可燃气体探测、电子巡更、视频监控联动火灾报警系统，实现少人值守、数字化调度。[8] 行业现存短板同样受到学界关注：当前国内中小型自备油库工艺老旧、下装发油、油气回收、智能计量改造滞后；全过程定量风险评估、数字孪生仿真尚未大范围落地；不同国标间防火堤、隔堤条款存在细微冲突；专业设计人才供给不足，精细化节能、超低排放工艺普及度有限，制约油库现代化升级速度。

2.2 国外研究现状

## 欧美、日本等发达国家石油储运产业起步更早，经过数十年工程迭代，形成以API、NFPA、ISO、EI、OISD为核心的完整油库设计理论与标准体系，设计理念侧重全生命周期安全管控、量化风险仿真、智能化数字运维。[15-17] 在安全设计与标准体系层面，国外严格推行全过程工艺安全管理，将风险模拟、安全校核贯穿油库规划、工艺设计、施工、运维、报废全周期。美国NFPA 30、API 650、API 2610为全球通用标杆规范：NFPA 30同时结合闪点、沸点、蒸气压划分液体危险等级，相比国内单一闪点分类更为精细；[16]储罐防火间距、隔堤、防火堤设计依托火灾热辐射仿真确定，大容量易燃储罐强制单罐单隔，堤体容积预留雨水、消防水容纳余量；[16]API 650采用性能化设计思路，储罐壁厚、底板应力计算灵活取值，兼顾安全与钢材消耗。[15]英国EI、印度OISD结合本土气候形成补充规范，搭建多层次标准化框架。 智能化与数字化工艺是国外近年核心研究方向，依托DCS、SCADA、物联网感知搭建库区实时监控网络，融合数字孪生、人工智能实现设备预测性维护、泄漏智能预警、库存自动调度。行业普遍采用Phast、Aloha仿真软件模拟火灾、泄漏扩散，以量化结果反向优化罐间距、消防配置，推动安全设计由查表规范向数值量化升级。 环保与装卸工艺领域，欧美严苛的挥发性有机物管控法规推动冷凝-吸附联合、膜分离、低温油气回收技术商业化；国外油库全面普及密闭下装装车系统，配套一体化回收管路，从源头控制油气挥发。同时海外学者长期开展罐底油泥沉积、含油废弃物处置、储运换热网络优化基础研究，持续通过数值仿真优化储存、输送工艺参数。当前以数字孪生、全周期安全评估、智能能源调度为核心的智慧油库，是国际油库工艺设计主流发展方向。

2.3 国内外研究现状分析

整体来看，国外油库工艺设计理论体系成熟完整，全过程量化风险评估、数字孪生落地、高端油气回收、密闭下装成套工艺、仿真工具商业化应用具备显著领先优势，标准体系兼顾安全、环保、工程经济性。 国内依托长输成品油管道、战略储油库大规模建设，在管道配套油库一体化设计、软土地基配管沉降补偿、大型储罐国产化、常规油气回收、自动化定量装车系统领域实现跨越式发展，整体技术与国际先进水平差距持续缩小。但行业仍存在明显短板：一是中小型自备油库工艺改造进度缓慢，下装发油、智能计量普及率偏低；二是全过程定量风险评价、数字孪生仿真仅在大型储备库试点，未全面普及；三是国内多项储罐相关标准条款存在不统一问题，防火堤、隔堤设计仍有优化空间；四是超低排放、精细化节能工艺落地范围有限。 综合国内外现有研究成果，本次黄埔区成品油库工艺设计将严格遵循GB 50074、GB 50341等国内现行强制规范，借鉴国外全周期安全管控、密闭装卸先进思路，结合本地多雨、软土地基区域特征，统筹管道卸油、下装密闭发油、罐区沉降补偿、蒸汽伴热、油气回收、智能自控整套工艺方案，打造安全合规、经济节能、绿色低碳、适配区域管网配套的成品油库系统。

第3章 设计概况及总体设计

3.1 设计概况

3.1.1 建设规模及建设参数

（一）、建设规模

1.年周转运营规模

该油库坐落于广州市黄埔区，，作为珠三角东部区域成品油分销中转库，负责92#汽油、95＃汽油、和0＃柴油三类成品油接收、储存与分发，保障地区大部分成品油供应。各类油品既定年周转量、收发油方式及分配比例如下表1所示。

表1

| 油品 | 进库量（×104t） | 进库方式及比例 | 出库量 | 出库方式及比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 92#汽油 | 28 | 管道（100%） | 28 | 管输（85%）、公路（15%） |
| 95#汽油 | 15 | 管道（100%） | 15 | 管输（90%）、公路（10%） |
| 0#柴油 | 24 | 管道（100%） | 24 | 管输（90%）、公路（10%） |

- 2、建设参数

- 本次设计将广州黄埔地区政府官方近几年气象统计资料作为罐体结构、输送管道及整体构筑物各项设计的基础依据：

- 1.温度条件：

- 年平均气温22.6℃；最热月月平均气温29.3℃；最冷月月平均气温14.2℃；

- 绝对最高气温39℃；绝对最低气温1.8℃；最低平均温度14.2℃

2.降雨量：

全年平均降雨量 2240 mm；日最大降雨量 346 mm；平均降雨天数 153 天

3.主导风向和风速：

主导风向偏北风；年平均风速 2.0 m/s；最大风速 32.8 m/s

3.1.2 油品性质及收发油方式

- 1. 油品分类

根据《石油库设计规范》GB 50074—2014第3.0.3条，石油库储存的液化烃、易燃和可燃液体主要依据15℃时的蒸气压力和液体闪点进行火灾危险性分类。其中，甲A类为15℃时蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其他类似液体；甲B类为甲A类以外、闪点低于28℃的液体；乙A类闪点为28℃以上但低于45℃；乙B类闪点为45℃以上但低于60℃；丙A类闪点为60～120℃；丙B类闪点高于120℃。GB 50074—2014第3章基本规定

结合本油库所储存油品的性质，92号汽油和95号汽油均属于甲A类以外、闪点低于28℃的易燃液体，因此按甲B类液体进行设计。0号柴油正常情况下闭口闪点不低于60℃，在常温条件下储存和输送时，按丙A类液体进行设计。

此外，GB 50074—2014第3.0.4条规定，操作温度超过丙A类液体闪点时，应将其视为乙A类液体。因此，如果0号柴油后续采用加热储存或加热输送工艺，且操作温度可能超过其实际闪点，则应按照乙A类液体重新确定防火间距、电气防爆等级和消防设施。本设计中0号柴油采用常温储存和输送，不设置加热设施，故按丙A类液体考虑。

- 2. 92号汽油性质

92号汽油属于轻质石油产品，研究法辛烷值不低于92，主要用于对抗爆性能要求相对较低的汽油发动机。汽油通常为透明液体，密度小于水，基本不溶于水，具有较强的流动性和渗透性。

92号汽油闪点低、挥发性强，在储存、输送和装车过程中容易产生油气。汽油油气的密度通常大于空气，泄漏后可能沿地面扩散，并在管沟、地坑、低洼区域及封闭空间内积聚。当油气浓度达到可燃范围后，遇到明火、电气火花、静电火花或高温表面，可能发生燃烧或爆炸。

因此，92号汽油储罐宜采用内浮顶罐或具有同等油气控制效果的储存方式，以减少蒸发损耗。储罐和输油管线应保持密闭，并设置液位计、高液位报警、高高液位联锁、紧急切断、防雷、防静电和可燃气体检测等设施。汽油收发油过程中还应控制初始流速，避免油品高速冲击、飞溅和静电积聚。

- 3. 95号汽油性质

95号汽油的研究法辛烷值不低于95，其抗爆性能高于92号汽油，适用于压缩比较高或对抗爆性能要求较高的汽油发动机。汽油牌号主要反映抗爆性能，并不表示95号汽油的纯度或清洁程度必然高于92号汽油。

95号汽油在挥发性、闪点、流动性和火灾危险性方面与92号汽油基本相近，同样属于甲B类易燃液体。因此，95号汽油的储罐形式、密闭要求、防雷防静电措施及油气回收要求与92号汽油基本一致。

92号和95号汽油应设置独立储罐，并尽量使用专用输油管线、阀组和公路发油鹤位。尤其应防止92号汽油进入95号汽油系统，否则可能使95号汽油的辛烷值降低，造成产品质量不合格。确需共用部分输油干线时，应制定严格的批次输送、管线置换和界面油切割方案，产生的混油不得直接进入合格成品油罐。

- 4. 0号柴油性质

0号柴油属于中质馏分燃料，挥发性明显低于汽油，密度和黏度相对较大。按照车用柴油质量要求，0号柴油在20℃时的密度一般为810～845kg/m³，运动黏度为3.0～8.0mm²/s，凝点不高于0℃，冷滤点不高于4℃，闭口闪点不低于60℃，十六烷值不低于51。

“0号”主要表示柴油的凝点等级，并不表示其十六烷值、硫含量或其他质量指标为零。广州地区冬季气温相对较高，在正常情况下，0号柴油能够满足常温储存、管输和车辆使用要求，不需要设置加热储存和伴热输送设施。

0号柴油虽然挥发性低于汽油，但泄漏后仍能够燃烧。柴油中混入水分、锈蚀物和机械杂质后，可能造成油品质量下降、过滤器堵塞及设备磨损。因此，柴油储罐应设置罐底排水设施，定期进行沉降水检查和排放；发油管线上应设置过滤设施，并根据油品质量和压差情况清洗或更换滤芯。

- 5. 管道进库方式

92号汽油、95号汽油和0号柴油均采用管道进库，三种油品分别进入对应的储罐。基本工艺流程为：

上游输油管道→油库进库总阀→进库阀组→过滤及计量设施→取样和质量检查→油品分配阀组→对应油品储罐。

92号汽油的设计年进库量为28万t，95号汽油为15万t，0号柴油为24万t。收油前应核对上游输送计划、油品牌号、输送批次、目标储罐、储罐剩余容量和阀门状态，确认拟接收油品的储罐具有足够的安全容量。未经确认不得开启进库流程。

收油开始时应先采用较低流量运行，确认管线压力、流量、阀门状态和目标储罐液位正常后，再逐步提高至设计收油流量。收油过程中应连续监测管道压力、瞬时流量、累计流量、油品温度及储罐液位。当出现管道超压、流量异常、储罐高高液位、油品泄漏或阀位错误时，应立即停止收油并关闭紧急切断阀。

不同油品通过同一条上游干线分批输送时，前后两个油品之间会形成一定长度的混油段。油库应根据上游输送顺序、管道容积、油品密度变化和取样检验结果确定界面油切割位置。汽油与柴油之间的混油以及不同牌号汽油之间不能满足质量要求的混油，应导入混油罐或指定储罐，不得直接进入合格油品储罐。

收油结束后，应核对管道计量数据与储罐液位变化量，检查是否存在异常损耗。油品进入储罐后应根据管理要求进行静置、取样和质量检验，确认油品质量合格后方可转入正常储存和发油状态。

6. 管道出库方式

三种油品均以管输作为主要出库方式。其中，92号汽油管输比例为85%，管输出库量为23.8万t/a；95号汽油管输比例为90%，管输出库量为13.5万t/a；0号柴油管输比例为90%，管输出库量为21.6万t/a。

基本工艺流程为：

储罐→罐前阀组→油泵入口汇管→输油泵→过滤设施→计量设施→出库阀组→外输管道。

管输作业前应确认油品牌号、发油储罐、外输管线、接收单位和计划输送量，并检查储罐液位、输油泵、阀门、过滤器和计量设备状态。管输开始后应逐步提高流量，避免管道压力发生剧烈变化。输送过程中应监测泵入口压力、泵出口压力、外输流量、储罐液位和过滤器前后压差。

当储罐液位达到低液位控制值时，应及时切换储罐或停止发油，防止储罐抽空后空气进入输油管线。出现泵入口压力过低、出口压力过高、流量异常、管线泄漏或接收端紧急停输等情况时，应及时停泵并关闭相关阀门。

92号汽油、95号汽油和0号柴油原则上应采用独立外输管线。必须共用外输干线时，应合理安排输送顺序，设置界面油检测和切割措施，并对混油进行单独回收，防止汽油与柴油互混或92号汽油进入95号汽油系统。

7. 公路出库方式

公路发油主要承担周边加油站和终端用户的小批量、灵活配送任务。92号汽油公路出库比例为15%，年公路出库量为4.2万t；95号汽油公路出库比例为10%，年公路出库量为1.5万t；0号柴油公路出库比例为10%，年公路出库量为2.4万t。

基本工艺流程为：

储罐→公路发油泵→过滤设施→流量计→定量控制阀→底部装车鹤管→汽车罐车。

汽车罐车进入装车区后，应进行车辆资质核验、油品牌号确认、仓号确认和安全检查。装车前应先连接车辆静电接地装置和防溢流接口；汽油装车还应连接油气回收管线。系统确认接地有效、防溢流装置正常、阀门位置正确后，方可开启装车流程。

92号和95号汽油宜采用底部密闭装车。装车过程中由罐车置换出的汽油油气应通过密闭管线送至油气回收装置处理，以减少挥发性有机物排放和装车区域油气积聚。0号柴油也宜采用底部装车，以减少油品飞溅、静电积聚和装车滴漏，但柴油发油管线、鹤位和阀组应与汽油系统有效区分。

装车初始阶段应采用较低流速，待装油口被油品浸没后再提高至正常装车流量。达到预设装车量或者防溢流装置动作时，定量控制阀应自动关闭并联锁停泵。装车结束后应先关闭阀门，待管线内压力释放并确认接口处无明显滴漏后，再依次拆除装油接头、油气回收接头和静电接地装置。

不同牌号油品应设置明显的鹤位标识和防错装措施。发油控制系统应将提油单中的油品牌号、鹤位、罐车仓号和装载量进行联锁核对，防止错装、混装、超装和冒罐。装车区还应设置紧急停车按钮、可燃气体检测报警、消防器材、泄漏油品收集设施以及车辆限速和人员防静电管理措施。

3.2油库的总平面设计

| 表注：宋体11号，加粗，居中 表1 **** |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金刚石（宋体11号） |  |  |

# 6 结论

…………

…………

宋体，小二号，居中，加粗,段前段后各空一行,单倍行距

主要参考文献

[1] 姜锡洲.一种温热外敷药制备方法[P].中国专利，881056073，1980-07-26.

[2] 竺可桢.物理学[M].北京：科学出版社，1973. 56-60.

[3] 郑开青.通讯系统模拟及软件[D].北京：清华大学无线电系，1987.

[4] 张昆，冯立群，余昌钰，等.机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J].清华大学学报，1994，34（2）：1-7.

……

- 中华人民共和国国家技术监督局.GB3100~3102.中华人民共和国国家标准－量和单位[S].北京：

- 中国标准出版社，1994-11-01.

……

[15] Dupont B. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with an unrelated MLC compatible donor[C]. In: White H J, Smith R, eds. Proceedings of the Third Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974. 44-46.

主要参考文献：文字宋体五号，英文及数字Times New Roman五号，段前3磅，行距固定16磅，首行缩进2字符,超过一行时,悬挂缩进两字符

仿宋_GB2312，三号，居中，段前2行，段后1.5行，单倍行距

致谢

在此感谢指导老师**老师在论文选题、开题、中期检查、初稿、定稿、查重等各阶段期间所提出的宝贵意见，与老师的每一次交流都受益匪浅。（致谢不能照抄模板）

致谢正文：宋体，小四号，1.5倍行间距

毕业设计模板仅供参考，文中不明或有异议处以撰写规范为准。